|  | Приложение 1 форма котировочной заявки к Извещению № 2026/01 о проведении запроса котировок от «21» январь 2026 года |
| --- | --- |
| Заявка печатается на бланке организации | Заказчику: ООО «УК «Уралэнерго» |
| «___» ______________ 2025 г. |  |

# Котировочная заявка

Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя): _________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес (место жительства для индивидуального предпринимателя): _________________________________________________________________________________________________

Фактический адрес (место жительства для индивидуального предпринимателя):

__________________________________________________________________________________________

Паспортные данные индивидуального предпринимателя:  _______________________________________________

телефон: ___________________________  факс:   _____________________________

ИНН: ______________________________ КПП: ______________________________

ОГРН:  _____________________________ ОКПО  _____________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа:

Наименование банка  _____________________________________________________________________________

Р./счет  _____________________________________________________________________________

Кор. Счет ____________________________________________________________________________

БИК  _____________________________________________________________________________

В связи с необходимостью проведение запроса котировок на поставку вентиляционного оборудования на объекты: «Три торгово-складских здания, расположенных на земельном участке 18:26:041165:328 по адресу: г.Ижевск, ул. Пойма. Здание №1»; «Три торгово-складских здания, расположенных на земельном участке 18:26:041165:328 по адресу: г.Ижевск, ул. Пойма. Здание №2»

Техническое задание

| 1. | Наименование объекта | «Три торгово-складских здания, расположенных на земельном участке 18:26:041165:328 по адресу: г.Ижевск, ул. Пойма. Здание №1»; «Три торгово-складских здания, расположенных на земельном участке 18:26:041165:328 по адресу: г.Ижевск, ул. Пойма. Здание №2» |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Перечень поставляемого оборудования для объекта «Три торгово-складских здания, расположенных на земельном участке 18:26:041165:328 по адресу: г.Ижевск, ул. Пойма. Здание №1» | №; Наименование; Кол-во; Ед. изм.; Примечание. 1; Приточная установка ВЕРОСА-500-039-03-00-У3_251022362-ОРО; 1; шт; П1 Слева Сторона Обслуживания!!!. 2; Шкаф ШСАУ_КА251022362-ЕКТ; 1; шт; П1. 3; Узел регулирующий ВЕКТОР-4-Ш-3-Л-С+; 1; шт; П1 Левая Сторона Подключения!!!. 4; Преобразователь частоты VF-51 1,5кВт арт. ABA00006; 1; шт; П1. 5; Вытяжная установка ВЕРОСА-500-039-03-10-У3_251022363-ОРО; 1; шт; В1 Слева Сторона Обслуживания!!!. 6; Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф147-А3Н00040-Д1-М; 1; шт; В1. 7; Преобразователь частоты VF-51 0,75кВт арт. ABA00005; 1; шт; В1. 8; Вентилятор Канал-ВЕНТ-100; 1; шт; В2. 9; Шумоглушитель Канал-ГКК-100-600; 1; шт; В2. 10; Хомут Канал-МК-100; 1; шт; В2. 11; Регулятор скорости СРМ1-230В 1А IP20; 1; шт; В2. 12; Вентилятор Канал-ВЕНТ-100; 1; шт; В3. 13; Шумоглушитель Канал-ГКК-100-600; 1; шт; В3. 14; Хомут Канал-МК-100; 1; шт; В3. 15; Регулятор скорости СРМ1-230В 1А IP20; 1; шт; В3. 16; Вентилятор Канал-ВЕНТ-125; 1; шт; В4. 17; Шумоглушитель Канал-ГКК-125-600; 1; шт; В4. 18; Хомут Канал-МК-125; 1; шт; В4. 19; Регулятор скорости СРМ1-230В 1А IP20; 1; шт; В4. 20; Вентилятор Канал-ВЕНТ-100; 1; шт; В5. 21; Шумоглушитель Канал-ГКК-100-600; 1; шт; В5. 22; Хомут Канал-МК-100; 1; шт; В5. 23; Регулятор скорости СРМ1-230В 1А IP20; 1; шт; В5. * рассматриваются предложения с оборудованием других производителей, имеющим равные или лучшие характеристики. |
| 2.2 | Перечень поставляемого оборудования для объекта «Три торгово-складских здания, расположенных на земельном участке 18:26:041165:328 по адресу: г.Ижевск, ул. Пойма. Здание №2» | №; Наименование; Кол-во; Ед. изм.; Примечание. 1; Приточная установка ВЕРОСА-500-039-03-00-У3_251022364-ОРО; 1; шт; П1 Справа Сторона Обслуживания!!!. 2; Шкаф ШСАУ_КА251022364-ЕКТ; 1; шт; П1. 3; Узел регулирующий ВЕКТОР-4-Ш-3-П-С+; 1; шт; П1 Правая Сторона Подключения!!!. 4; Преобразователь частоты VF-51 1,5кВт арт. ABA00006; 1; шт; П1. 5; Вытяжная установка ВЕРОСА-500-039-03-10-У3_251022365-ОРО; 1; шт; В1 Справа Сторона Обслуживания!!!. 6; Шкаф автоматики ШСАУ-ВЕРСА 120-Ф147-А3Н00040-Д1-М; 1; шт; В1. 7; Преобразователь частоты VF-51 0,75кВт арт. ABA00005; 1; шт; В1. 8; Клапан КЛАБ-200-0*ф-Н^230^2-5-0-0; 1; шт; П2. 9; Корпус фильтра Канал-ФП-200; 1; шт; П2. 10; Кассета фильтрующая Канал-КФП-200^4; 1; шт; П2. 11; Воздухонагреватель Канал-ЭКВ-К-200-6; 1; шт; П2. 12; Вентилятор Канал-ВЕНТ-200; 1; шт; П2. 13; Шумоглушитель Канал-ГКК-200-600; 1; шт; П2. 14; Хомут Канал-МК-200; 6; шт; П2. 15; Шкаф ШСАУ_КА257805321-ЕКТ; 1; шт; П2. 16; Клапан КПУ-1Н-О-Н-150*150-2*ф4УМ220-СН-КК-0-0-0-0-0; 2; шт; П2,В2 Клапан Противопожарный Универсальный EI90 Ширина*Высота, нормально-открытый, 2-х Фланцевый Канальный с приводом ВЕЗА 220 Снаружи с Клеммной Коробкой. 17; Вентилятор Канал-ВЕНТ-200; 1; шт; В2. 18; Шумоглушитель Канал-ГКК-200-600; 1; шт; В2. 19; Хомут Канал-МК-200; 3; шт; В2. 20; Регулятор скорости СРМ1-230В 1А IP20; 1; шт; В2. 21; Вентилятор Канал-ВЕНТ-100; 1; шт; В3. 22; Шумоглушитель Канал-ГКК-100-600; 1; шт; В3. 23; Хомут Канал-МК-100; 3; шт; В3. 24; Регулятор скорости СРМ1-230В 1А IP20; 1; шт; В3. 25; Вентилятор Канал-ВЕНТ-100; 1; шт; В4. 26; Шумоглушитель Канал-ГКК-100-600; 1; шт; В4. 27; Хомут Канал-МК-100; 3; шт; В4. 28; Регулятор скорости СРМ1-230В 1А IP20; 1; шт; В4. 29; Вентилятор Канал-ВЕНТ-125; 1; шт; В5. 30; Шумоглушитель Канал-ГКК-125-600; 1; шт; В5. 31; Хомут Канал-МК-125; 3; шт; В5. 32; Регулятор скорости СРМ1-230В 1А IP20; 1; шт; В5. 33; Вентилятор Канал-ВЕНТ-100; 1; шт; В6. 34; Шумоглушитель Канал-ГКК-100-600; 1; шт; В6. 35; Хомут Канал-МК-100; 3; шт; В6. 36; Регулятор скорости СРМ1-230В 1А IP20; 1; шт; В6. * рассматриваются предложения с оборудованием других производителей, имеющим равные или лучшие характеристики. |
| 3. | Срок поставки оборудования | 20 марта 2026 года |
| 4. | Требования к поставляемому оборудованию | 1. Поставляемое оборудование должно удовлетворять требованиям проектной документации и характеристикам оборудования в проекте. 2. Поставляемое оборудование должно удовлетворять требованиям действующих норм и стандартов. 3. Рассматриваются предложения с оборудованием других производителей, имеющим равные или лучшие характеристики. 4. Контроллеры управления системы вентиляции должны поддерживать протокол передачи данных Mudbus 485 |
| 5. | Приложение | 1. 569-24-ОВ |
| 6. | Дополнительные требования |  |

Изучив Ваш запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, настоящей котировочной заявкой соглашаемся с условиями и характеристиками, указанными в извещении № 2026/01 от «21» январь 2026 года в Таблице №1.

Общая сумма договора составляет

____________(____________________________________) рублей _________ коп.,   включая НДС. (сумма договора цифрами и прописью)

Цена включает: Все расходы Исполнителя, в том числе материалы, командировочные расходы, оплата транспортных услуг, погрузка, разгрузка товара, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей, а также любые иные расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя при выполнении обязательств по договору.

Предполагаемая дата заключения договора: январь 2026.

Место поставки: г. Ижевск,

Условия оплаты: прописать условия оплаты, гарантийные обязательства, предлагаемые участником торгов.

Срок поставки: 10 дней после подписания договора (либо указать возможный срок поставки).

В соответствии с требованиями запроса котировок, заключить с Заказчиком договор на условиях, указанных в Вашем извещении № 2026/01 от «21» январь 2026 года.

Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие сведений о _________________________________________ ________________________________________        (указать название организации)

в Реестре  недобросовестных поставщиков, размещенном на официальном сайте Российской Федерации.

Сообщаем, что  ________________________________________                                      (указать название организации)     применяет __________________________________		     (указать систему налогообложения)

систему налогообложения.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _______________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации - Участника)

Все сведения о проведении торгов просим сообщать уполномоченному лицу.

| Руководитель Участника размещения заказа ___________________________________ | ________________ | _________________________________ |
| --- | --- | --- |
| (указывается должность уполномоченного лица) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

М.П.