## Лист1
Материалы
№ | № Наименование | Кол. Ед. | ед. имз. | Цена за ед. с НДС | Сумма с НДС
1 | Регулятор давления «после себя» 1" НР, Ру 16, 1,5-6 бар, DRV 25N, Watts (ст05.02.525) 10015772 | 1 | шт |  | 0
2 | Система контроля протечки воды Base Light 1", Neptun 100037092800 | 1 | шт |  | 0
3 | Шаровой кран латунный полнопр. 1" ВР, ручка удлиненная для труб с термоизоляцией, Giacomini R851TX005 | 4 | шт |  | 0
4 | Шаровой кран латунный полнопр. 1/2"ВР-НР, ручка-бабочка, со сгоном, Giacomini R859X323 | 4 | шт |  | 0
5 | Шаровой кран латунный полнопр. 3/4"ВР-НР, ручка-бабочка, со сгоном, Giacomini R859X325 | 6 | шт |  | 0
6 | Шаровой кран латунный полнопр. 1"ВР-НР, ручка-бабочка, со сгоном, Giacomini R859X327 | 6 | шт |  | 0
7 | Шаровой кран латунный полнопр. 1"ВР-НР, ручка-бабочка, Giacomini R854X025 | 5 | шт |  | 0
8 | Шаровой кран латунный полнопр. 3/4"ВР-НР, ручка-бабочка, Giacomini R854X024 | 10 | шт |  | 0
9 | Шаровой кран латунный полнопр. 1/2"ВР-НР, ручка-бабочка, Giacomini R854X023 | 6 | шт |  | 0
10 | Шаровой кран латунный полнопр. 3/4"ВР, ручка-бабочка, Giacomini R851X024 | 5 | шт |  | 0
11 | Шаровой кран латунный полнопр. 1"ВР, ручка-бабочка, Giacomini R851X025 | 2 | шт |  | 0
12 | Фильтр механической очистки универсальный латунный 1" ВР, Ру16, Тmax=+110°С, Valtec VT.386.N.06 | 1 | шт |  | 0
13 | Задвижка R55, 1", нехромированная с маховиком, с внутренней резьбой, Giacomini R55Y005 | 1 | шт |  | 0
14 | Клапан обратный 1/2 пружинный муфтовый с металлическим седлом, Stout SVC-0011-000015 | 2 | шт |  | 0
15 | Клапан обратный 3/4 пружинный муфтовый с металлическим седлом, STOUT SVC-0011-000020 | 2 | шт |  | 0
16 | Клапан обратный 1 пружинный муфтовый с металлическим седлом, Stout SVC-0011-000025 | 3 | шт |  | 0
17 | Разъемное соединение, никелированное, уплотнение под гайкой по плоскости, 1/2” ВР-НР, Stout SFT-0045-000012 | 10 | шт |  | 0
18 | Разъемное соединение, никелированное, уплотнение под гайкой по плоскости, 3/4” ВР-НР, Stout SFT-0045-000034 | 10 | шт |  | 0
19 | Разъемное соединение, никелированное, уплотнение под гайкой по плоскости, 1” ВР-НР, Stout SFT-0045-000001 | 10 | шт |  | 0
20 | Тройник никелированный 1" ВРxНРxВР, STOUT SFT-0065-000111 | 2 | шт |  | 0
21 | Тройник никелированный 1" ВР, Stout SFT-0020-000001 | 15 | шт |  | 0
22 | Тройник никелированный 1/2" ВР, Stout SFT-0020-000012 | 4 | шт |  | 0
23 | Тройник никелированный 3/4" ВР, Stout SFT-0020-000034 | 2 | шт |  | 0
24 | Крестовина никелированная 1" ВР, STOUT SFT-0031-000001 | 2 | шт |  | 0
25 | Ниппель редукционный никелированный 1"x3/4" НР, Stout SFT-0004-000134 | 10 | шт |  | 0
26 | Угольник с упором никелированный 1" НР-ВР, STOUT SFT-0016-000001 | 6 | шт |  | 0
27 | Угольник с упором никелированный 3/4" НР-ВР, STOUT SFT-0016-000034 | 3 | шт |  | 0
28 | Угольник с упором никелированный 1/2" НР-ВР, STOUT SFT-0016-000012 | 2 | шт |  | 0
29 | Ниппель никелированный 3/4" НР, Stout SFT-0004-003434 | 10 | шт |  | 0
30 | Ниппель никелированный 1" НР, Stout SFT-0004-000011 | 20 | шт |  | 0
31 | Ниппель никелированный 1/2" НР, Stout SFT-0004-001212 | 1 | шт |  | 0
32 | Футорка никелированная 1/2"НРх1/4"ВР, Stout SFT-0029-001214 | 4 | шт |  | 0
33 | Футорка никелированная 1"НРх3/4"ВР, Stout SFT-0029-000134 | 2 | шт |  | 0
34 | Футорка никелированная 1"НРх1/2"ВР, Stout SFT-0029-000112 | 2 | шт |  | 0
35 | Отвод 90° ПЭ100 эл/св, Ду 32 Ру16 SDR11, Eurostandard 127-3924 | 10 | шт |  | 0
36 | Муфта ПЭ100 эл/св, Ду 32х1" НР Ру25 SDR7,4, Eurostandard 127-2285 | 8 | шт |  | 0
37 | Муфта ПЭ100 эл/св, Ду 32 Ру16 SDR11, Eurostandard 127-2284 | 10 | шт |  | 0
38 | Труба напорная в бухтах PE80 32/3,0/100м, 12,5 бар, Tmax=40°С, SDR11 Uponor 1051832 | 10 | м |  | 0
39 | Корпус фильтра Премьер 20BB 1", для хол. и горячей воды со сливом 1", нерж. сталь, Гейзер 50755 | 1 | шт |  | 0
40 | Чехол для корпуса Тайфун 20ВВ, Гейзер 25508 | 1 | шт |  | 0
41 | Картридж ВВ20 5мк | 2 | шт |  | 0
42 | Соль таблетированная 25кг | 2 | шт |  | 0
43 | Комплект из 3 фильтров колонного типа 1252 | 1 | шт |  | 0
44 | Консоль настенного монтажа Flexconsole R White SST, 3/4х1/2 для 8-25л, нерж. сталь, белый, Flamco 27906 | 1 | шт |  | 0
45 | Быстроразъемная муфта для подключения/отключения Flexfast 3/4", Flamco 27920 | 1 | шт |  | 0
46 | Труба из нержавеющей стали SUS 304, 22х1,2/4000 | 8 | м |  | 0
47 | Труба из нержавеющей стали SUS 304, 28х1,2/4000 | 8 | м |  | 0
48 | Угольник 90° ВПр-ВПр 22х22мм, из нержавеющей стали, пресс | 20 | шт |  | 0
49 | Угольник 90° ВПр-ВПр 28х28мм, из нержавеющей стали, пресс | 10 | шт |  | 0
50 | Переходник ВПр-ВР 22х3/4, из нержавеющей стали, пресс | 10 | шт |  | 0
51 | Переходник ВПр-ВР 22х1/2, из нержавеющей стали, пресс | 10 | шт |  | 0
52 | Переходник ВПр-ВР 28х3/4, из нержавеющей стали, пресс | 10 | шт |  | 0
53 | Переходник ВПр-ВР 28х1, из нержавеющей стали, пресс | 12 | шт |  | 0
Работы
54 | Сборка узла ввода с подключением магистралей электорсварными муфтами | 1 | шт |  | 0
55 | Сборка коллектора с расключением потребителей | 1 | шт |  | 0
56 | Монтаж автоматики скважины | 1 | шт |  | 0
57 | Монтаж расширительного бака | 2 | шт |  | 0
58 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | 1 | шт |  | 0
59 | Монтаж фильтровальной колонны с засыпкой фильтрующей загрузки | 3 | шт |  | 0
60 | Монтаж корпуса фильтра | 1 | шт |  | 0
61 | Монтаж уф-лампы | 1 | шт |  | 0
62 | Монтаж системы защиты от протечек | 1 | шт |  | 0
63 | Откачка воды и установка оголовка скважины, ввод кабеля внутрь | 1 | шт |  | 0
64 | Пусконаладка | 1 | шт |  | 0
Итого по материалам |  |  |  | 0
Итого по работам |  |  |  | 0
Итого общая |  |  |  | 0